ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №6

АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Ф.И.О. Заказчика: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес: | ________________________________________________________ |
| Ф.И.О., контактное лицо: | ________________________________________________________ |
| Телефон: | ________________________________________________________ |
| Факс: | ________________________________________________________ |
| E-Mail: | ________________________________________________________ |
| Дата заполнения: | ________________________________________________________ |

- Источник исходной воды (по возможности приложите анализ исходной воды).

|  | Городской водопровод |  | г. ___________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный |  | Колодец |  |  | Скважина |
|  | Открытый источник: |  | Река | ___________________________________ |  |  |
|  |  |  | Озеро | ___________________________________ |  |  |
|  |  |  | Море | ___________________________________ |  |  |
|  | Другой (указать какой) | ____________________________________________________ |  |  |  |  |

- Адрес установки оборудования: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Общая информация о целях использования воды:

|  | Для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | _________ м3/месяц |  | _________ м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коттедж |  |  | Загородный дом |  |  | Квартира |
|  | Другое | ________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Всего используется воды |  |  |  | _________ м3/месяц |  | _________ м3/год |
|  | Количество этажей: ___________________ |  |  |  |  |  |  |

- Количество человек проживающих в помещении: _____________________________________

- Число и тип точек водоразбора:

| Раковина: _____________ шт. | Ванна: _________________ шт. | Душевая: _____________ шт. |
| --- | --- | --- |
| Унитаз: ________________ шт. | Биде: _____________ шт. | Джакузи: _________________ шт. |

- Технические данные:

| Давление в системе водоснабжения |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | бар |  |  |  |  | МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max __________________________ |  | Min _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom ______________________ |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное потребление воды: |  |  | ____________ м3/ч |  |  |  |  | _____ м3/сутки |  |  |  |  |  |  | _____ м3/месяц |  |  |
| Пиковый расход воды: |  |  | ____________ м3/ч |  |  |  |  | _____ м3/сутки |  |  |  |  |  |  | _____ м3/месяц |  |  |
| Размер помещения под установку оборудования (длина х ширина х высота), м ___________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип труб в точке предполагаемой врезки системы: |  |  |  |  |  |  |  |  | пластик |  |  |  |  | металл |  |  |  |
| другой __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб в точке предполагаемой врезки оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ дюйм |  |  |  |  |  | ___________ мм |  |
| Температура воздуха в помещении под установку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min ______ 0C |  |  |  |  |  | Max ________ 0C |  |
| Наличие в помещении под установку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розетки 220 В |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Канализационный слив |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Тип канализации: |  |  |  |
|  | Накопитель |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  | _________________ м3 |  |  |  |  |
|  | Септик |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  |  | _________________ м3 |  |  |  |  |
|  | Централизованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ливневая |  |  |  |  |
| Обслуживающий персонал: _______________________________________________________ чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания и прочие требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Просьба заполненный опросный лист направлять:

по факсу +7 (727) 292-80-01 или на электронный адрес: info@waterservice.kz

Благодарим!