Дата: «20г.»

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**АНКЕТА ПОДБОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ (ТАЛЫХ, ЛИВНЕВЫХ) СТОЧНЫХ ВОД**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О (Заказчика): |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-Mail: |  |

**Характеристика земельного участка, системы канализации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Район расположения очистной установки |  |
|  | Размеры земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений, м2 |  |
|  | Расстояние от земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений, до ближайшей жилой постройки, м |  |
|  | Расстояние от точки сброса очищенного стока до источника питьевого водозабора, м |  |
|  | Очередность строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений (сколько очередей, производительность очереди) |  |
|  | Эксплуатация очистных сооружений - постоянная/временная (срок) |  |
|  | Глубина залегания грунтовых вод, м |  |
|  | Находится ли участок в зоне подтопления, в том числе талыми водами (да, нет) |  |
|  | Общая длина участков лотков (протяженность дождевой водоотводящей сети до разделительного колодца), м |  |
|  | Длина расчетных участков коллектора, м |  |
|  | Диаметр трубопровода ливневой сети (внутренний), мм |  |
|  | Глубина трубопровода в месте установки очистных сооружений (до нижнего края трубы), мм |  |

**Расходы и поступления сточных вод:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднегодовой объем сточных вод (дождевых, талых и поливомоечных вод), Wг, м3/год |  |
|  | Максимальный расход стока от расчетного дождя Qr, направляемого на очистку, л/с |  |

**При невозможности представления расхода сточных вод:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь территории водосбора, га |  |
|  | Площадь асфальтобетонных покрытий дорог, га |  |
|  | Площадь брусчатых мостовых и черных щебеночных покрытий дорого, га |  |
|  | Площадь булыжных мостовых, га |  |
|  | Площадь щебеночных покрытий, га |  |
|  | Площадь гравийных садово-парковых дорожек, га |  |
|  | Площадь грунтовых поверхностей, га |  |
|  | Площадь газонов, га |  |

**Показатели состава поступающих сточных вод и требования к качеству очистки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Значение на входе** | **Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в очищенной воде** |
| **1** | pH, ед. |  |  |
| **2** | Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| **3** | Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |

**Условия сброса очищенной воды:**

|  |  |
| --- | --- |
| В сети городской канализации |  |
| В грунт через дренажную канаву и т.д. |  |
| В водоем (классификация водоема) |  |
| Оборотное водоснабжение |  |
| Расстояние от очистных сооружений до точки сброса, м. |  |
| Геодезическая высота подъема между местом размещения очистных и точкой сброса, м. (« – », если рельеф понижается, «+», рельеф повышается в сторону сброса) |  |

**Примечания и прочие запросы:**

**Просьба заполненный опросный лист направлять:**

**по факсу +7 (727) 292-80-01 или на электронный адрес:** [**info@waterservice.kz**](mailto:info@waterservice.kz)

**Благодарим!**